## Лист1
СПЛИТ СИСТЕМЫ АРКТИКА
Модель |  | СМС (Среднетемпературные) | [9 empty] | СМН (Низкотемпературные)
| МИНИ | СМС106 | СМС112 | СМС 218 | СМС221 | СМС225 | СМС 334 | СМС 445 | СМС 450 | СМС 460 | СМС 340 | СМН 106 | СМН 212 | СМН 215 | СМН 218 | СМН 330 | СМН 334 | СМН 435 | СМН 445 | СМН 450
КОМПРЕССОР Kubigel,Tekumseh, Sekop | Cubigel ML 90TB | МPT12RA | TYA9456Z | TYA9456Z | CJ4517Z | CJ4519Z | TFH4522Z | TFH4531Z | TAG 4546 Z | TAG 4553 Z | TFH4531Z | CJ2464Z | CJ2464Z | GS34СLX | TFH2511Z | TFH2511Z | TAG2516Z | TAG2516Z | TAG 2522 Z | TAG 2525 Z
Хладогент R507/404 грамм | 330 | 680 | 650 | 1000 | 1000 | 950 | 1600 | 2550 | 2550 | 2550 | 1600 | 580 | 950 | 950 | 850 | 1600 | 1600 | 2550 | 2550 | 2550
Напряжение в сети, в/ф/гц | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50
Пусковой ток, А |  | 18.5 | 30 | 30 | 39 | 40 | 45 | 68 | 40 | 111 | 31 | 40 | 40 | 45.7 | 32 | 32 | 45 | 45 | 63 | 56
Рабочий ток, А | 3.8 | 5.3 | 8 | 8 | 12.7 | 10 | 4.7 | 18 | 10 | 29 | 7.2 | 10 | 10 | 10 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 9.81 | 12.5 | 13.1
Холодопроизводительность | 748 | 1070 | 1284 | 1716 | 2324 | 2633 | 3141 | 7250 | 7500 | 8100 | 3540 | 839 | 1487 | 1587 | 2034 | 3034 | 3384 | 4800 | 5400 | 5750
Потребляемая мощность, Вт | 653 | 609 | 844 | 844 | 1182 | 1595 | 1544 | 2750 | 3300 | 3737 | 2053 | 845 | 845 | 1165 | 1400 | 1500 | 2200 | 3280 | 3870 | 4270
Температурный режим C | -5 +10 | -10 +10 | -10 +10 | -10 +10 | -10 +10 | -10 +10 | -10 +10 | -10 +10 | -10 +10 | -10 +10 | -10 +10 | -25 -15 | -25 -15 | -25 -15 | -25 -15 | -25 -15 | -25 -15 | -25 -15 | -25 -15 | -25 -15
КОНДЕНСАТОР
Шаг ребер, мм | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6
Поверхность, м2 | 3.74 | 5.74 | 5.74 | 10.24 | 10.24 | 10.24 | 14.58 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 14.58 | 10.24 | 10.24 | 10.24 | 10.24 | 14.58 | 14.58 | 29.1 | 29.1 | 29.1
Количество вентиляторов,шт | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1
Мощность вентилятора,вт/скорость вращения;об/мин | 10/1300 | 16/1300 | 16/1300 | 16/1300 | 16/1300 | 16/1300 | 16/1300 | 250/1350 | 250/1350 | 250/1350 | 16/1300 | 16/1300 | 16/1300 | 16/1300 | 16/1300 | 16/1300 | 16/1300 | 250/1350 | 250/1350 | 250/1350
Производительность,м3/час | 630 | 710 | 710 | 1420 | 1420 | 1420 | 2130 | 6300 | 6300 | 6300 | 2130 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 2130 | 2130 | 6300 | 6300 | 6300
Диаметр крыльчатки,мм | 230 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 450 | 450 | 450 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 450 | 450 | 450
ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ
Шаг ребер, мм | 2.6 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2
Поверхность, м2 | 3.74 | 4.48 | 4.48 | 8.55 | 8.55 | 8.55 | 10.76 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 10.76 | 8.55 | 8.55 | 8.55 | 8.55 | 10.76 | 10.76 | 21.5 | 21.5 | 21.5
Количество вентиляторов,шт | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2
Мощность вентилятора,вт/скорость вращения;об/мин | 630 | 10/1300 | 10/1300 | 10/1300 | 10/1300 | 10/1300 | 10/1300 | 85/1350 | 85/1350 | 85/1350 | 10/1300 | 10/1300 | 10/1300 | 10/1300 | 10/1300 | 10/1300 | 10/1300 | 85/1350 | 85/1350 | 85/1350
Диаметр крыльчатки,мм | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 315 | 315 | 315 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 315 | 315 | 315
Производительность,м3/час | 630 | 630 | 630 | 1260 | 1260 | 1250 | 1890 | 3050 | 3050 | 3050 | 1890 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1890 | 1890 | 3050 | 3050 | 3050
Тип оттайки | пэн | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН
Дальность струи воздуха, м | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 12 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 12 | 12
ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ
Внешний силовой электрокабель | 3*1,5 | 3*1,5 | 3*1,5 | 3*1,5 | 3*1,5 | 3*1,5 | 5*1,5 | 5*1,5 | 5*1,5 | 5*1,5 | 5*1,5 | 3*1,5 | 3*1,5 | 3*1,5 | 5*1,5 | 5*1,5 | 5*1,5 | 5*1,5 | 5*1,5 | 5*1,5
Диаметр нагнетающей трубки, мм | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 5/16 | 5/16 | 3/8 | 3/8 | 5х8 | 5х8 | 3/8 | 5/16 | 5/16 | 5/16 | 5/16 | 3/8 | 3/8 | 1/2. | 1/2. | 1/2.
Диаметр всасывающей трубки | 5/16 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 7х8 | 7х8 | 5/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 7Х8 | 7х8 | 7х8
Габаритные размеры внешнего блока,мм Д*Ш*В | 400*541*228 | 341*442*724 | 341*442*724 | 752*341*724 | 752*341*724 | 752*341*724 | 1066*341*724 | 1416*655*581 | 1416*655*581 | 1416*655*581 | 1066*341*724 | 752*341*724 | 752*341*724 | 752*341*724 | 752*341*724 | 1066*341*724 | 1066*341*724 | 1416*655*581 | 1416*655*581 | 1416*655*581
Габаритные размеры внутреннего блока,мм Д*Ш*В | 302*128*400 | 442*385*241 | 442*385*241 | 752*385*241 | 752*385*241 | 752*385*241 | 1066*385*241 | 1416*325*581 | 1416*325*581 | 1416*325*581 | 1066*385*241 | 752*385*241 | 752*385*241 | 752*385*241 | 752*385*241 | 1066*385*241 | 1066*385*241 | 1416*325*581 | 1416*325*581 | 1416*325*581
Размеры в упаковке,мм Д*Ш*В | 600*500*500 | 700*550*1000 | 700*550*1000 | 700*850*1000 | 700*850*1000 | 700*850*1000 | 750*1200*1000 | 1500*1500*850 | 1500*1500*850 | 1500*1500*850 | 750*1200*1000 | 700*550*1000 | 700*850*1000 | 700*850*1000 | 700*850*1000 | 750*1200*1000 | 750*1200*1000 | 1500*1500*850 | 1500*1500*850 | 1500*1500*850
вес нетто, кг
вес брутто,кг | 60 | 75 | 75 | 105 | 105 | 105 | 120 | 224 | 227 | 230 | 120 | 105 | 105 | 105 | 105 | 120 | 120 | 224 | 227 | 230